

**PecWFDisplay**

1. Drag the object from **Analogs** to **Axis**.



2. Select the axis: Click the C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Foxmail\FoxmailTemp(227)\Catch2F9F(06-27-16-29-50).jpgor C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Foxmail\FoxmailTemp(227)\Catch357B(06-27-16-29-50).jpg axis icon from the toolbar on the left.



3. Click the C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Foxmail\FoxmailTemp(227)\Catch822D(06-27-16-29-50).jpg or C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Foxmail\FoxmailTemp(227)\Catch7ED2(06-27-16-29-50).jpg icon, then the waveform will be zoomed in or out. Click the zoom icon repeatly to continue to double zoom.

